| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартиного дома по адресу: г. Буй, ул. 10-й годовщины Октября, д. 30_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартиного дома по адресу: г. Буй, ул. 10-й годовщины Октября, д. 30 |
| Сметная стоимость: | 61.660 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.995 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.992 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.78 | 139.08 | 30.64 | 387 | 301 | 85 | 15.9 | 44.2 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 179 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.12 | 6 928.62 | 28.58 | 831 | 134 | 3 | 150 | 18 |
|  |  |  | 1 119.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 38.4 | 66.02 | 50.33 | 2 535 | 602 | 1 933 | 2.02 | 77.7 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 173 | 0.51 | 19.7 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 858 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 494 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 38.4 | 167.45 | 68.53 | 6 430 | 3 799 | 2 631 | 12.2 | 467 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 3 419 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 2 260 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 39.168 | 324.93 |  | 12 727 |  |  |  |  |
|  | Объем: 38.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.018 | 1 453.87 | 230.73 | 26 | 22 | 4 | 173 | 3.11 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.14 |
|  | Объем: 4*0.45*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.834 | 1 096.27 | 15.34 | 914 | 265 | 13 | 45.7 | 38.1 |
|  |  |  | 317.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 102-0072 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | -0.667 | 940.51 |  | -627 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.83406)*(-0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.667 | 1 306.25 |  | 871 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.488 | 1 003.69 | 15.19 | 490 | 16 | 7 | 4.37 | 2.13 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  | 1 | 0.1 | 0.05 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.018 | 44 112.71 | 465.95 | 794 | 33 | 8 | 239 | 4.31 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.45*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 2.78 | 1 233.59 | 69.00 | 3 429 | 2 306 | 192 | 104 | 290 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 21 | 0.63 | 1.74 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 513 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 1 286 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 1.9 | 9 435.60 |  | 17 928 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.7802*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -2.78 | 173.70 | 25.32 | -483 | -412 | -70 | 21.4 | -59.4 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -9 | 0.32 | -0.89 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -349 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -274 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.78 | 266.59 | 141.41 | 741 | 343 | 393 | 14.8 | 41.3 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 5 | 0.18 | 0.49 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 313 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 207 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 113-9005 Агнес -Д (огнебиозащитный состав), кг | 75.065 | 5.37 |  | 403 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.7802)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 17. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.075 | 30.69 | 30.69 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Объем: 75.065/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 18. | ТЕР 26-01-017-01 Изоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 4 | 90.45 | 25.95 | 362 | 140 | 104 | 4.05 | 16.2 |
|  |  |  | 35.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 332101:[ ЭМ-(0.84=2.16*0.39) ]; ТССЦ 101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ]; ТССЦ 101-2481:[ М-(45.00=3.00*15) ]; ТССЦ 104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 104-0300 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм, м | 40 | 12.53 |  | 501 |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.184 | 1 825.07 | 1.87 | 336 | 197 |  | 131 | 24.2 |
|  |  |  | 1 068.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.03 | 1 194.44 | 15.30 | 36 | 33 |  | 147 | 4.42 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(6048.00=10080.00*0.6) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.014 | 9 435.60 |  | 132 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.03*0.6/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.105 | 131.34 |  | 14 | 7 |  | 9.24 | 0.97 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.06 | 44.28 | 33.94 | 91 | 8 | 70 | 0.58 | 1.19 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (38.4*0.4+278.02*1.47/100+1.17)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 18.56 | 3.76 | 3.26 | 71 |  | 61 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.02 | 0.45 |
|  | Объем: (38.4*0.4+278.02*1.47/100+1.17)*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 20.62 | 14.03 | 14.03 | 289 |  | 289 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 49 229 | 7 794 | 5 725 |  | 973 |
|  |  |  |  |  |  |  | 198 |  | 21.7 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 48 777 | 7 786 | 5 303 |  | 972 |
|  |  |  |  |  |  |  | 192 |  | 21.2 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 32 159 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 6; %=83 - по стр. 2, 7, 14; %=110.7 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 15, 18; %=106.2 - по стр. 10, 11; %=108 - по стр. 12; %=79 - по стр. 20; %=78 - по стр. 21, 23) |  |  |  | 7 772 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 4, 6, 15, 18; %=65 - по стр. 2, 7, 14; %=63.75 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 10, 11; %=55.25 - по стр. 12; %=50 - по стр. 20; %=63 - по стр. 21, 23) |  |  |  | 4 659 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 61 208 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 452 | 8 | 422 |  | 1.19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.45 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24, 25) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 452 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 61 660 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 772 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 659 |  |  |  |  |

| Составил: | начальник отдела Носочкова Ю.Э. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |