| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Галич, ул. Ленина, 53_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Галич, ул. Ленина, 53 |
| Сметная стоимость: | 75.894 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.278 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.025 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 3.0205 | 71.04 | 12.52 | 215 | 177 | 38 | 8.58 | 25.91589 |
|  |  |  | 58.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 105 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 1.0913 | 139.50 | 41.43 | 152 | 107 | 45 | 14.38 | 15.692894 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 272.82*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 106 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.0205 | 144.33 | 38.97 | 436 | 318 | 118 | 15.16 | 45.79078 |
|  |  |  | 105.36 | 5.43 |  |  | 16 | 0.46 | 1.38943 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 217 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 3.0205 | 12 260.41 | 69.00 | 37 033 | 2 506 | 208 | 104.4775 | 315.57429 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 22 | 0.625 | 1.8878125 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 730 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 1 397 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -2.6278 | 10 080.00 |  | -26 488 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0205)*(-0.87) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 2.0647 | 9 435.60 |  | 19 482 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0205)*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.0205 | 266.59 | 141.41 | 805 | 373 | 427 | 14.8465 | 44.843853 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 5 | 0.175 | 0.5285875 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 340 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 81.5535 | 5.37 |  | 438 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.0205)*27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 9. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.0816 | 30.69 | 30.69 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Объем: 81.5535/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 10. | ТЕР 11-01-002-02 (Применительно) Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя | 25.12 | 66.02 | 50.33 | 1 658 | 394 | 1 264 | 2.024 | 50.84288 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 113 | 0.512 | 12.86144 |
|  | Объем: (((12.68-0.4)*(10.4-0.4))+((5.72-0.4)*(8.8-0.4)))*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 561 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 323 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 33.5 | 167.45 | 68.53 | 5 610 | 3 314 | 2 296 | 12.167 | 407.5945 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (((12.68-0.4)*(10.4-0.4))+((5.72-0.4)*(8.8-0.4)))*0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 983 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 972 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 34.168 | 324.93 |  | 11 102 |  |  |  |  |
|  | Объем: (33.4976)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 69-7-1 Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов | 0.4296 | 1 912.05 | 13.37 | 821 | 63 | 6 | 20.8 | 8.93568 |
|  |  |  | 145.81 | 1.73 |  |  | 1 | 0.17 | 0.073032 |
|  | Объем: 12.68*2+8.8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 32 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м | 0.025 | 4 108.05 | 55.39 | 103 | 30 | 1 | 160.21 | 4.00525 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей конькового бруса с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.038 | 4 280.17 | 55.39 | 163 | 45 | 2 | 160.21 | 6.08798 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ендовы из досок, 100 м | 0.11 | 2 486.63 | 16.66 | 274 | 109 | 2 | 133.25 | 14.6575 |
|  |  |  | 994.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 71 |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.01 | 2 382.41 | 10.37 | 24 | 24 |  | 341.3 | 3.413 |
|  |  |  | 2 372.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 368.17 | 26.78 | 368 | 57 | 27 | 7.6245 | 7.6245 |
|  |  |  | 56.88 | 1.63 |  |  | 2 | 0.1375 | 0.1375 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2 | -0.5 | 143.83 |  | -72 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.0)*(-0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 1.12 | 400.71 |  | 449 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.8*1.4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-0956 Петля накладная, шт. | 4 | 10.67 |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. | 2 | 18.01 |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. | 1 | 11.94 |  | 12 |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.008 | 1 914.88 | 9.71 | 15 | 10 |  | 159.39 | 1.27512 |
|  |  |  | 1 265.55 | 0.13 |  |  |  | 0.0125 | 0.0001 |
|  | Объем: 1*0.5*1*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-008-09 Обивка стен кровельной сталью слухового окна, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0608 | 6 285.98 | 23.88 | 382 | 13 | 1 | 28.865 | 1.754992 |
|  |  |  | 206.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.8*1.6)/2*2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т | -0.0268 | 10 080.00 |  | -270 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0608)*(-0.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0294 | 9 435.60 |  | 277 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.0608)*0.44/0.5*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.484 | 914.30 | 60.87 | 443 | 413 | 29 | 114.4 | 55.3696 |
|  |  |  | 853.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (12.44+0.7+2.0+0.7+6.9+8.8+0.7*2+5.72+3.6+12.68+0.7*2+3.5)*0,7+(2.4*0.35)*2+6.9*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 439 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 221 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.484 | 5 133.42 | 95.11 | 2 485 | 594 | 46 | 164.45 | 79.5938 |
|  |  |  | 1 226.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (12.44+0.7+2.0+0.7+6.9+8.8+0.7*2+5.72+3.6+12.68+0.7*2+3.5)*0,7+(2.4*0.35)*2+6.9*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 631 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 318 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшива), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.484 | 1 721.48 | 11.79 | 833 | 315 | 6 | 81.9835 | 39.680014 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.0125 | 0.00605 |
|  | Объем: (12.44+0.7+2.0+0.7+6.9+8.8+0.7*2+5.72+3.6+12.68+0.7*2+3.5)*0,7+(2.4*0.35)*2+6.9*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 147 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м | 0.034 | 1 294.60 | 118.64 | 44 | 40 | 4 | 164.47 | 5.59198 |
|  |  |  | 1 175.96 | 40.40 |  |  | 1 | 3.98 | 0.13532 |
|  | Объем: 1.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1.02 | 1 143.49 | 57.60 | 1 166 | 116 | 59 | 14.9155 | 15.21381 |
|  |  |  | 114.10 | 5.16 |  |  | 5 | 0.4375 | 0.44625 |
|  | Объем: 0.5*0.6*1.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.3 | 851.16 | 2.49 | 255 | 40 | 1 | 18.6 | 5.58 |
|  |  |  | 132.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 34. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.0213 | 10 080.00 |  | -215 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.3)*(-0.071) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0167 | 9 435.60 |  | 158 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.3)*0.071/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0748 | 1 542.15 | 71.90 | 115 | 51 | 5 | 81.512 | 6.0970976 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 3 | 3.475 | 0.25993 |
|  | Объем: (0.5+0.6)*2*1.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.175 | 131.34 |  | 23 | 11 |  | 9.24 | 1.617 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.9208 | 715.49 | 7.26 | 1 374 | 725 | 14 | 50.025 | 96.08802 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (12.68+2.4+6.9+3.5+2.4+12.68+3.6+5.72+3+2)*3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 493 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.75 | 44.28 | 33.94 | 77 | 7 | 59 | 0.5777 | 1.010975 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 17.46*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 15.71 | 3.76 | 3.26 | 59 |  | 51 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 5 | 0.024 | 0.37704 |
|  | Объем: 17.46*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 41. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.46 | 14.03 | 14.03 | 245 |  | 245 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 60 133 | 9 852 | 4 957 |  | 1259.8514 |
|  |  |  |  |  |  |  | 173 |  | 18.102492 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 59 749 | 9 845 | 4 599 |  | 1258.8404 |
|  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 17.725452 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 975 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2; %=83 - по стр. 3, 14-17, 33; %=108 - по стр. 4; %=90 - по стр. 7, 11; %=110.7 - по стр. 10; %=78 - по стр. 13, 31, 37; %=106.2 - по стр. 18, 25, 28, 29; %=94.5 - по стр. 24, 30, 36; %=109.8 - по стр. 32, 38) |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 7, 11; %=65 - по стр. 3, 14-17, 33; %=55.25 - по стр. 4; %=63.75 - по стр. 10; %=50 - по стр. 13; %=53.55 - по стр. 18, 25, 28, 29; %=46.75 - по стр. 24, 30, 36; %=63 - по стр. 31, 37; %=68 - по стр. 32, 38) |  |  |  | 5 859 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 75 510 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 384 | 7 | 358 |  | 1.010975 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.37704 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39, 40) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39, 40) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 384 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 75 894 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9 902 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 859 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист Чуманова Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |