| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нея, ул. Советская, 9_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-2-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Нея, ул. Советская, 9 |
| Сметная стоимость: | 70.840 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.101 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.673 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.4638 | 139.08 | 30.64 | 343 | 267 | 75 | 15.9 | 39.17442 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 3.6218 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.4638)*1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (Дранки), 100 м2 покрытия | 0.616 | 139.50 | 41.43 | 86 | 60 | 26 | 14.38 | 8.85808 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 246.38*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 509-9900 Строительный мусор, т | 0.2094 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.61595)*0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-002-02 (Применительно) Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя | 32.94 | 66.02 | 50.33 | 2 175 | 517 | 1 658 | 2.024 | 66.67056 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 148 | 0.512 | 16.86528 |
|  | Объем: 164.69*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 736 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 424 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 32.94 | 167.45 | 68.53 | 5 516 | 3 259 | 2 257 | 12.167 | 400.78098 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 164.69*0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 933 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 939 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 33.5968 | 324.93 |  | 10 917 |  |  |  |  |
|  | Объем: (32.938)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 69-7-1 Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов | 0.36 | 1 912.05 | 13.37 | 688 | 52 | 5 | 20.8 | 7.488 |
|  |  |  | 145.81 | 1.73 |  |  | 1 | 0.17 | 0.0612 |
|  | Объем: 18*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.384 | 6 928.62 | 28.58 | 2 661 | 430 | 11 | 150.09 | 57.63456 |
|  |  |  | 1 119.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 357 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 0.12 | 96.98 | 2.49 | 12 | 11 |  | 11.9 | 1.428 |
|  |  |  | 94.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 0.0024 | 5 390.10 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.12)*0.020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 24 | 74.63 | 23.29 | 1 791 | 250 | 559 | 1.42 | 34.08 |
|  |  |  | 10.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 208 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 163 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.4638 | 144.33 | 38.97 | 356 | 260 | 96 | 15.16 | 37.351208 |
|  |  |  | 105.36 | 5.43 |  |  | 13 | 0.46 | 1.133348 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 177 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 2.4638 | 12 260.41 | 69.00 | 30 207 | 2 044 | 170 | 104.4775 | 257.41166 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 18 | 0.625 | 1.539875 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 227 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 1 139 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -2.1435 | 10 080.00 |  | -21 606 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.4638)*(-0.87) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 1.6842 | 9 435.60 |  | 15 891 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.4638)*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.4638 | 266.59 | 141.41 | 657 | 304 | 348 | 14.8465 | 36.578807 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 4 | 0.175 | 0.431165 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 183 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 66.5226 | 5.37 |  | 357 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.4638)*27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 19. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.0665 | 30.69 | 30.69 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Объем: (2.4638)*27/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 20. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.96 | 3 375.20 | 30.15 | 3 240 | 286 | 29 | 39.87 | 38.2752 |
|  |  |  | 297.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 237 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 186 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.228 | 1 825.07 | 1.87 | 416 | 244 |  | 131.4 | 29.9592 |
|  |  |  | 1 068.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 193 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 122 |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.232 | 131.34 |  | 30 | 15 |  | 9.24 | 2.14368 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.2 | 851.16 | 2.49 | 170 | 27 |  | 18.6 | 3.72 |
|  |  |  | 132.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.0142 | 10 080.00 |  | -143 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.2)*(-0.071) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0112 | 9 435.60 |  | 106 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.2)*0.071/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-21-1 Установка колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.1 | 791.55 | 1.39 | 79 | 7 |  | 10.416 | 1.0416 |
|  |  |  | 74.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 1 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.0071 | 10 080.00 |  | -72 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1)*(-0.071) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0056 | 9 435.60 |  | 53 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.1)*0.071/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 26-01-009-01 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции | 0.1021 | 1 532.58 | 68.14 | 156 | 19 | 7 | 21.6775 | 2.2132728 |
|  |  |  | 185.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.14*(0.2+0.05)*0.05*2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0216 | 1 453.87 | 230.73 | 31 | 26 | 5 | 172.76 | 3.731616 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 2 | 7.74 | 0.167184 |
|  | Объем: 1.2*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0216 | 7 633.71 | 465.95 | 165 | 40 | 10 | 239.2 | 5.16672 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ]; ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 2.16 | 400.71 |  | 866 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.2*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 101-0956 Петля накладная, шт. | 4 | 10.67 |  | 43 |  |  |  |  |
| 34. | ТССЦ 101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. | 12 | 18.01 |  | 216 |  |  |  |  |
| 35. | ТССЦ 101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. | 2 | 11.94 |  | 24 |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 15-04-025-05 Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0346 | 1 914.88 | 9.71 | 66 | 44 |  | 159.39 | 5.514894 |
|  |  |  | 1 265.55 | 0.13 |  |  |  | 0.0125 | 0.0004325 |
|  | Объем: 1.2*0.9*2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтон), 100 м2 стен | 0.292 | 130.94 | 49.64 | 38 | 24 | 14 | 12.3 | 3.5916 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  | 2 | 0.45 | 0.1314 |
|  | Объем: 31.36-(1.2*0.9*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.292 | 3 360.70 | 58.55 | 981 | 92 | 17 | 41.745 | 12.18954 |
|  |  |  | 315.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 31.36-(1.2*0.9*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-025-01 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.292 | 1 315.69 | 8.68 | 384 | 156 | 3 | 67.298 | 19.651016 |
|  |  |  | 534.35 | 0.13 |  |  |  | 0.0125 | 0.00365 |
|  | Объем: 31.36-(1.2*0.9*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 147 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.292 | 266.59 | 141.41 | 78 | 36 | 41 | 14.8465 | 4.335178 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 1 | 0.175 | 0.0511 |
|  | Объем: 31.36-(1.2*0.9*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 7.884 | 5.37 |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.292)*27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 42. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.0079 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.292)*27/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 43. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.12 | 44.28 | 33.94 | 93 | 8 | 72 | 0.5777 | 1.224724 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 21.17*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 19.053 | 3.76 | 3.26 | 72 |  | 62 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.024 | 0.457272 |
|  | Объем: 21.17*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 45. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.17 | 14.03 | 14.03 | 297 |  | 297 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 57 496 | 8 478 | 5 764 |  | 1080.2145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 195 |  | 20.841907 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 57 021 | 8 459 | 5 331 |  | 1077.5618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 189 |  | 20.384635 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 17 212 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 30; %=110.7 - по стр. 5; %=90 - по стр. 6, 17, 29, 40; %=78 - по стр. 8, 22; %=83 - по стр. 9, 12, 13, 20, 23, 26; %=108 - по стр. 14; %=79 - по стр. 21; %=106.2 - по стр. 31, 38; %=94.5 - по стр. 36, 39; %=86 - по стр. 37) |  |  |  | 8 229 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 3, 6, 17, 29, 30, 40; %=63.75 - по стр. 5; %=50 - по стр. 8, 21; %=65 - по стр. 9, 12, 13, 20, 23, 26; %=55.25 - по стр. 14; %=63 - по стр. 22; %=53.55 - по стр. 31, 38; %=46.75 - по стр. 36, 39; %=70 - по стр. 37) |  |  |  | 5 098 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 70 348 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 | 11 |  |  | 1.428 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10) |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 10) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 463 | 8 | 433 |  | 1.224724 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0.457272 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 44) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 44) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 463 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 70 840 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 238 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 106 |  |  |  |  |

| Составил: | Специалист Л.Н. Чуманова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |