| Объект: | Капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 44 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на На капитальный ремонт фундаментов многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, д. 44 |
| Сметная стоимость: | 54.860 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | 1.213 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.956 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 16.19 | 1 079.81 | 28.92 | 17 482 | 4 016 | 468 | 35.4 | 573 |
|  |  |  | 248.08 | 4.70 |  |  | 76 | 0.43 | 6.96 |
|  | Объем: (0.51*0.51*1.03*2)+(((23.6*2)-(3.3+2.72)+(1.58*2))*(0.51+1.42)/2+9.55*0.51+(9.55-6.37)*1.42)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 3 519 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 2 864 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5217 | 1 542.15 | 71.90 | 805 | 358 | 38 | 81.5 | 42.5 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 20 | 3.48 | 1.81 |
|  | Объем: (((23.6*2)-(3.3+2.72)+(1.58*2))*(0.51+1.42)/2+9.55*0.51+(9.55-6.37)*1.42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 357 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 177 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (под шпатлевку), 100 м2 обработанной поверхности | 0.5217 | 339.69 | 26.45 | 177 | 17 | 14 | 4.29 | 2.24 |
|  |  |  | 32.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (((23.6*2)-(3.3+2.72)+(1.58*2))*(0.51+1.42)/2+9.55*0.51+(9.55-6.37)*1.42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности | 0.5217 | 983.37 | 1.83 | 513 | 92 | 1 | 23.6 | 12.3 |
|  |  |  | 176.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (((23.6*2)-(3.3+2.72)+(1.58*2))*(0.51+1.42)/2+9.55*0.51+(9.55-6.37)*1.42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 15-04-014-03 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5217 | 632.93 | 5.53 | 330 | 33 | 3 | 7.75 | 4.04 |
|  |  |  | 63.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (((23.6*2)-(3.3+2.72)+(1.58*2))*(0.51+1.42)/2+9.55*0.51+(9.55-6.37)*1.42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.0216 | 2 449.18 | 1 898.92 | 53 | 12 | 41 | 77.7 | 1.68 |
|  |  |  | 550.26 | 202.54 |  |  | 4 | 16.9 | 0.36 |
|  | Объем: (23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 104% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.216 | 1 207.82 |  | 261 | 261 |  | 177 | 38.3 |
|  |  |  | 1 207.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 72% |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38.25% |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, м3 подстилающего слоя | 7.2 | 139.28 | 36.34 | 1 003 | 213 | 262 | 3.92 | 28.2 |
|  |  |  | 29.61 | 3.30 |  |  | 24 | 0.38 | 2.7 |
|  | Объем: (23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 262 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 подстилающего слоя | 7.2 | 309.90 | 67.41 | 2 231 | 239 | 485 | 4.29 | 30.9 |
|  |  |  | 33.25 | 6.05 |  |  | 44 | 0.69 | 4.95 |
|  | Объем: (23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 313 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство отмостки бетонной, 1 м3 подстилающего слоя | 7.2 | 558.86 | 0.30 | 4 024 | 222 | 2 | 4.21 | 30.3 |
|  |  |  | 30.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 246 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 142 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.679 | 130.94 | 49.64 | 89 | 55 | 34 | 12.3 | 8.35 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  | 4 | 0.45 | 0.31 |
|  | Объем: 84.87*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.679 | 3 360.70 | 58.55 | 2 282 | 214 | 40 | 41.7 | 28.3 |
|  |  |  | 315.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 84.87*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 53-9-1 Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца | 0.6946 | 7 138.41 | 381.61 | 4 958 | 1 715 | 265 | 323 | 224 |
|  |  |  | 2 469.57 | 10.63 |  |  | 7 | 0.9 | 0.63 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 1 481 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 205 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 59-1-2 Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции | 0.0337 | 1 433.30 |  | 48 | 48 |  | 206 | 6.95 |
|  |  |  | 1 433.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.37*2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 76% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-052-03 Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции | 3.3702 | 387.52 | 42.83 | 1 306 | 261 | 144 | 9.76 | 32.9 |
|  |  |  | 77.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.37*2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-065-01 Ограждение деревянных эстакад, 100 м ограждения | 0.0492 | 4 403.27 | 70.43 | 217 | 84 | 3 | 212 | 10.4 |
|  |  |  | 1 701.09 | 3.54 |  |  |  | 0.3 | 0.01 |
|  | Объем: 2.46*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-038-08 Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.7127 | 878.47 | 2.45 | 626 | 113 | 2 | 18.8 | 13.4 |
|  |  |  | 158.02 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Объем: 67.9+1.37*2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-038-01 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.7127 | 1 196.49 | 8.68 | 853 | 411 | 6 | 73.6 | 52.5 |
|  |  |  | 577.21 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Объем: 67.9+1.37*2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 388 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2582 | 1 115.03 | 28.44 | 288 | 250 | 7 | 130 | 33.5 |
|  |  |  | 967.29 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25 | 0.06 |
|  | Объем: (64.54)*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 271 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.1586 | 9 435.60 |  | 1 496 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.2582*0.782)/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 3.85 | 44.28 | 33.94 | 170 | 15 | 131 | 0.58 | 2.22 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (((23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.3)*1.6+3.97)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 34.68 | 3.76 | 3.26 | 131 |  | 113 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 11 | 0.02 | 0.83 |
|  | Объем: (((23.6*2+3.3+2.45*2+9.55+1.95*2+1.58*2)*1*0.3)*1.6+3.97)*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 38.53 | 14.03 | 14.03 | 540 |  | 540 |  |  |
|  | Объем: 3.85+34.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | Раздел 1. Отмостка по фасаду |
| 24. | ТЕРр 68-12-5 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.0096 | 2 449.18 | 1 898.92 | 24 | 5 | 18 | 77.7 | 0.75 |
|  |  |  | 550.26 | 202.54 |  |  | 2 | 16.9 | 0.16 |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 104% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 25. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0191 | 1 207.82 |  | 23 | 23 |  | 177 | 3.38 |
|  |  |  | 1 207.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 72% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38.25% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, м3 подстилающего слоя | 1 | 139.28 | 36.34 | 139 | 30 | 36 | 3.92 | 3.92 |
|  |  |  | 29.61 | 3.30 |  |  | 3 | 0.38 | 0.38 |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 подстилающего слоя | 1 | 309.90 | 67.41 | 310 | 33 | 67 | 4.29 | 4.29 |
|  |  |  | 33.25 | 6.05 |  |  | 6 | 0.69 | 0.69 |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство отмостки бетонной, 1 м3 подстилающего слоя | 1 | 558.86 | 0.30 | 559 | 31 |  | 4.21 | 4.21 |
|  |  |  | 30.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.4775 | 44.28 | 33.94 | 21 | 2 | 16 | 0.58 | 0.28 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (9.55*1.0*0.1*1.8+9.55*1.0*0.2*1.6)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 4.3 | 3.76 | 3.26 | 16 |  | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 1 | 0.02 | 0.1 |
|  | Объем: (9.55*1.0*0.1*1.8+9.55*1.0*0.2*1.6)*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.775 | 14.03 | 14.03 | 67 |  | 67 |  |  |
|  | Объем: 9.55*1.0*0.1*1.8+9.55*1.0*0.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 159 | 124 | 218 |  | 16.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1.33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 055 | 122 | 121 |  | 16.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 1.23 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 24; %=72 - по стр. 25; %=110.7 - по стр. 26-28) |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24; %=38.25 - по стр. 25; %=63.75 - по стр. 26-28) |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 272 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 104 | 2 | 97 |  | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.1 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29, 30) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 30) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 104 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 1 376 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 41 042 | 8 753 | 2 817 |  | 1193 |
|  |  |  |  |  |  |  | 203 |  | 19.9 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 40 097 | 8 736 | 1 936 |  | 1191 |
|  |  |  |  |  |  |  | 191 |  | 19 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 496 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 11, 13; %=94.5 - по стр. 2, 5, 17, 18; %=80 - по стр. 3, 4; %=104 - по стр. 6, 24; %=72 - по стр. 7, 25; %=110.7 - по стр. 8-10, 26-28; %=106.2 - по стр. 12, 15, 16; %=76 - по стр. 14; %=108 - по стр. 19) |  |  |  | 8 087 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 11, 13; %=46.75 - по стр. 2, 5, 17, 18; %=50 - по стр. 3, 4; %=60 - по стр. 6, 14, 24; %=38.25 - по стр. 7, 25; %=63.75 - по стр. 8-10, 26-28; %=53.55 - по стр. 12, 15, 16; %=55.25 - по стр. 19) |  |  |  | 5 731 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 53 915 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 945 | 17 | 881 |  | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.93 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21, 22, 29, 30) |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21, 22, 29, 30) |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 945 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 54 860 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 087 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 731 |  |  |  |  |